ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование системы приточно-вытяжной вентиляции

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Заказчик: ООО «NAVRUZ TEKSTIL»

ИНН: 306124589

Объект: производственный корпус №2

Адрес: Наманганская обл., г. Наманган, ул. Уйчи, 118

Основание: договор подряда №14/26 от 12.08.2026

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОМЕЩЕНИЙ

| № | Наименование помещения | Площадь, м² | Высота, м | Расчётное кол-во людей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Швейный цех | 620 | 5,4 | 85 |
| 2 | Раскройный участок | 240 | 5,4 | 22 |
| 3 | Склад готовой продукции | 310 | 6,0 | 4 |
| 4 | Административные помещения | 145 | 3,0 | 18 |
| 5 | Санузлы и душевые | 48 | 3,0 | 0 |

3. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

3.1. Система приточно-вытяжная с механическим побуждением.

3.2. Приточный воздух — фильтрация не ниже класса G4.

3.3. Предусмотреть подогрев приточного воздуха в холодный период года.

3.4. Санузлы и душевые — самостоятельная вытяжная система.

3.5. Уровень шума в рабочих помещениях — не выше нормативного, при необходимости установить шумоглушители.

3.6. Общая протяжённость воздуховодов — ориентировочно 95 м.

3.7. Кратность воздухообмена принять согласно действующим нормам.

Составил: гл. инженер проекта  ____________  Каримов А.Т.