| № KP-2026-12982 от 26.08.2026 г. | Руководителю TOY MCHJ |
| --- | --- |

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО «CLIMAVENT» имеет возможность изготовить и реализовать вентиляционное оборудование по Вашим заявкам:

| № | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Цена за шт | Сумма | НДС 12% | Сумма с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВР 6-28-8-1-90-3000 3800 m³/soat, kanal Ø500 mm, taxminiy bosim 900-1400 Pa (kirish va chiqish uchun) | dona | 2 | [цена требует заполнения] |  |  |  |
| 2 | КСК 113-2-04 issiqlik almashtirgich, 3800 m³/soat tizim uchun | dona | 1 | [цена требует заполнения] |  |  |  |
| 3 | РВН 1000х1000 havo taqsimlash panjarasi, jonli kesim 0.525 m², panjaradagi tezlik 1.01 m/s | dona | 2 | 624 000,00 | 1 248 000,00 | 149 760,00 | 1 397 760,00 |
| 4 | РВИ 700х900 havo taqsimlash panjarasi, jonli kesim 0.5 m², panjaradagi tezlik 1.06 m/s | dona | 2 | 456 000,00 | 912 000,00 | 109 440,00 | 1 021 440,00 |
| Итого: |  |  |  |  | 2 160 000,00 |  | 2 419 200,00 |

⚠ ВР 6-28-8-1-90-3000: narx katalogda yo'q — buxgalteriyadan so'ralsin

⚠ kanal sovutgichi: katalogdagi eng kattasi 3200 m³/soat, kerak esa 3800 m³/soat — bu o'lchamda YO'Q, buxgalteriya/ishlab chiqarishdan so'ralsin

⚠ Tanlangan tizim turida bor, lekin bu hisobga KIRMAYDI: filtr (ФЯГ — katalogda bor, o'lchami bo'yicha tanlanadi), rekuperator — alohida tanlanadi

⚠ Narx topilmadi (qator bo'sh qoldi): КСК 113-2-04 — buxgalteriyadan so'raladi

Товар сертифицирован. Предоплата 100%, с учетом НДС 12%. Поставка в течение 21 банковских дней после оплаты. Условия поставки самовывоз с завода (EXW Инкотермс 2020). Гарантия: 12 месяцев с даты отгрузки. Гарантия действительна только при условии строгого соблюдения правил эксплуатации и графиков технического обслуживания, указанных в паспорте оборудования (изделия).

Гарантия не распространяется на расходные материалы (фильтры, лампы, фреон и т.д.), а также на повреждения, полученные при транспортировке, скачках напряжения или хранении на стройплощадке до запуска.

*Цены рассчитаны по курсу 12 000 сум/доллар (на 26.08.2026).

*Расчёт покрывает только подбор основного оборудования (вентилятор) по расходу воздуха и давлению. Каналы, решётки/диффузоры, монтажные материалы и мощность отопления/охлаждения в данный расчёт не входят — требуется отдельный инженерный расчёт для полного проекта.

*Цены на продукцию действительны от 26.08.2026г. по 25.09.2026г.

С уважением,

| Директор ООО «CLIMAVENT» | Расулов Ж.С. |
| --- | --- |