| № KP-2026-12988 от 26.08.2026 г. | Руководителю Salomlar |
| --- | --- |

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО «CLIMAVENT» имеет возможность изготовить и реализовать вентиляционное оборудование по Вашим заявкам:

| № | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Цена за шт | Сумма | НДС 12% | Сумма с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВР 12-26-5,5-1-45,0-2940 8000 м³/ч, канал Ø710 мм, ориентировочное давление 1010-1210 Па (на приток и вытяжку) | шт | 2 | [цена требует заполнения] |  |  |  |
| 2 | РВН 1000х1000 ombor — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.525 м², скорость 1.41 м/с | шт | 3 | 557 142,86 | 1 671 428,57 | 200 571,43 | 1 872 000,00 |
| 3 | РВИ 1000х1000 ombor — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.824 м², скорость 1.35 м/с | шт | 2 | 557 142,86 | 1 114 285,71 | 133 714,29 | 1 248 000,00 |
| Итого: (НЕПОЛНАЯ — 1 позиц. без цены) |  |  |  |  | 2 785 714,29 |  | 3 120 000,00 |

⚠ ВР 12-26-5,5-1-45,0-2940: narx katalogda yo'q — buxgalteriyadan so'ralsin

⚠ канальный нагреватель: katalogdagi eng kattasi 1200 m³/soat, kerak esa 8000 m³/soat — bu o'lchamda YO'Q, buxgalteriya/ishlab chiqarishdan so'ralsin

⚠ канальный охладитель: katalogdagi eng kattasi 3200 m³/soat, kerak esa 8000 m³/soat — bu o'lchamda YO'Q, buxgalteriya/ishlab chiqarishdan so'ralsin

⚠ Tanlangan tizim turida bor, lekin bu hisobga KIRMAYDI: rekuperator, filtr (ФЯГ — katalogda bor, o'lchami bo'yicha tanlanadi), klapan — alohida tanlanadi

Товар сертифицирован. Предоплата 100%, с учетом НДС 12%. Поставка в течение 21 банковских дней после оплаты. Условия поставки самовывоз с завода (EXW Инкотермс 2020). Гарантия: 12 месяцев с даты отгрузки. Гарантия действительна только при условии строгого соблюдения правил эксплуатации и графиков технического обслуживания, указанных в паспорте оборудования (изделия).

Гарантия не распространяется на расходные материалы (фильтры, лампы, фреон и т.д.), а также на повреждения, полученные при транспортировке, скачках напряжения или хранении на стройплощадке до запуска.

*Цены рассчитаны по курсу 12 000 сум/доллар (на 26.08.2026).

*Расчёт покрывает только подбор основного оборудования (вентилятор) по расходу воздуха и давлению. Каналы, решётки/диффузоры, монтажные материалы и мощность отопления/охлаждения в данный расчёт не входят — требуется отдельный инженерный расчёт для полного проекта.

*Цены на продукцию действительны от 26.08.2026г. по 25.09.2026г.

С уважением,

| Директор ООО «CLIMAVENT» | Расулов Ж.С. |
| --- | --- |