| № KP-2026-12994 от 26.08.2026 г. | Руководителю SALOM ИНН: 789456123 Объект: SALOM MCHJ CHILONZOR 20 |
| --- | --- |

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО «CLIMAVENT» имеет возможность изготовить и реализовать вентиляционное оборудование по Вашим заявкам:

| № | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Цена за шт | Сумма | НДС 12% | Сумма с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВР 6-28-6,3 1800 м³/ч, канал Ø315 мм, ориентировочное давление 1070-1270 Па (на приток и вытяжку) | шт | 2 | [цена требует заполнения] |  |  |  |
| 2 | ПВН 600-350-2 канальный нагреватель, для системы 1800 м³/ч, 2 шт. параллельно | шт | 2 | 2 110 714,29 | 4 221 428,57 | 506 571,43 | 4 728 000,00 |
| 3 | ПВФ 70-40-1 канальный охладитель, для системы 1800 м³/ч | шт | 1 | 7 553 571,43 | 7 553 571,43 | 906 428,57 | 8 460 000,00 |
| 4 | КГП 50-25 (6-10) шумоглушитель, живое сечение 0.125 м², для системы 1800 м³/ч | шт | 1 | [цена требует заполнения] |  |  |  |
| 5 | РВН 500х1000 ofis — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.244 м², скорость 1.02 м/с | шт | 2 | 460 714,29 | 921 428,57 | 110 571,43 | 1 032 000,00 |
| 6 | РВИ 400х800 ofis — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.232 м², скорость 1.08 м/с | шт | 2 | 289 285,71 | 578 571,43 | 69 428,57 | 648 000,00 |
| Итого: (НЕПОЛНАЯ — 2 позиц. без цены) |  |  |  |  | 13 275 000,00 |  | 14 868 000,00 |

⚠ канальный нагреватель: eng kattasi 1200 m³/soat, kerak esa 1800 — 2 dona PARALLEL qo'yildi. Tizim shuncha tarmoqqa bo'linishi kerak, loyihachi tasdiqlasin

⚠ Tanlangan tizim turida bor, lekin bu hisobga KIRMAYDI: filtr (ФЯГ — katalogda bor, o'lchami bo'yicha tanlanadi), klapan, rekuperator — alohida tanlanadi

⚠ Narx topilmadi (qator bo'sh qoldi): ВР 6-28-6,3, КГП 50-25 (6-10) — buxgalteriyadan so'raladi

Товар сертифицирован. Предоплата 100%, с учетом НДС 12%. Поставка в течение 21 банковских дней после оплаты. Условия поставки самовывоз с завода (EXW Инкотермс 2020). Гарантия: 12 месяцев с даты отгрузки. Гарантия действительна только при условии строгого соблюдения правил эксплуатации и графиков технического обслуживания, указанных в паспорте оборудования (изделия).

Гарантия не распространяется на расходные материалы (фильтры, лампы, фреон и т.д.), а также на повреждения, полученные при транспортировке, скачках напряжения или хранении на стройплощадке до запуска.

*Цены рассчитаны по курсу 12 000 сум/доллар (на 26.08.2026).

*Расчёт покрывает только подбор основного оборудования (вентилятор) по расходу воздуха и давлению. Каналы, решётки/диффузоры, монтажные материалы и мощность отопления/охлаждения в данный расчёт не входят — требуется отдельный инженерный расчёт для полного проекта.

*Цены на продукцию действительны от 26.08.2026г. по 25.09.2026г.

С уважением,

| Директор ООО «CLIMAVENT» | Расулов Ж.С. |
| --- | --- |