| № KP-2026-12995 от 27.08.2026 г. | Руководителю SALOM MCHJ |
| --- | --- |

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО «CLIMAVENT» имеет возможность изготовить и реализовать вентиляционное оборудование по Вашим заявкам:

| № | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Цена за шт | Сумма | НДС 12% | Сумма с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВР 12-26-4-1-7,5-2905 2550 м³/ч, канал Ø400 мм, давление ~897 Па (на приток и вытяжку) | шт | 2 | [цена требует заполнения] |  |  |  |
| 2 | ПВФ 90-50-1 канальный охладитель, для системы 2550 м³/ч | шт | 1 | 10 510 714,29 | 10 510 714,29 | 1 261 285,71 | 11 772 000,00 |
| 3 | КГП 50-25 (6-10) шумоглушитель, живое сечение 0.125 м², для системы 2550 м³/ч | шт | 1 | [цена требует заполнения] |  |  |  |
| 4 | РВН 500х700 ofis — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.166 м², скорость 1.0 м/с | шт | 2 | 353 571,43 | 707 142,86 | 84 857,14 | 792 000,00 |
| 5 | РВИ 300х800 ofis — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.163 м², скорость 1.02 м/с | шт | 2 | 257 142,86 | 514 285,71 | 61 714,29 | 576 000,00 |
| 6 | РВН 600х600 oshxona 2 — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.172 м², скорость 1.09 м/с | шт | 2 | 332 142,86 | 664 285,71 | 79 714,29 | 744 000,00 |
| 7 | РВИ 300х900 oshxona 2 — решётка воздухораспределительная, живое сечение 0.185 м², скорость 1.01 м/с | шт | 2 | 278 571,43 | 557 142,86 | 66 857,14 | 624 000,00 |
| Итого: (НЕПОЛНАЯ — 2 позиц. без цены) |  |  |  |  | 12 953 571,43 |  | 14 508 000,00 |

⚠ Bosim kanal uzunligi (20 m) bo'yicha hisoblandi: ~897 Pa. Burilishlar soni uzunlikka qarab taxmin qilindi — loyihachi tekshirsin

⚠ 2550 m³/soat ga 5 ta model mos keladi — ortiqcha zaxirasi eng kami olindi (ВР 12-26-4-1-7,5-2905, +18%). Boshqasi kerak bo'lsa nomini ayting.

⚠ Tanlangan tizim turida bor, lekin bu hisobga KIRMAYDI: filtr (ФЯГ — katalogda bor, o'lchami bo'yicha tanlanadi), rekuperator — alohida tanlanadi

⚠ Narx topilmadi (qator bo'sh qoldi): ВР 12-26-4-1-7,5-2905, КГП 50-25 (6-10) — buxgalteriyadan so'raladi

Товар сертифицирован. Предоплата 100%, с учетом НДС 12%. Поставка в течение 21 банковских дней после оплаты. Условия поставки самовывоз с завода (EXW Инкотермс 2020). Гарантия: 12 месяцев с даты отгрузки. Гарантия действительна только при условии строгого соблюдения правил эксплуатации и графиков технического обслуживания, указанных в паспорте оборудования (изделия).

Гарантия не распространяется на расходные материалы (фильтры, лампы, фреон и т.д.), а также на повреждения, полученные при транспортировке, скачках напряжения или хранении на стройплощадке до запуска.

*Цены рассчитаны по курсу 12 000 сум/доллар (на 27.08.2026).

*Расчёт покрывает только подбор основного оборудования (вентилятор) по расходу воздуха и давлению. Каналы, решётки/диффузоры, монтажные материалы и мощность отопления/охлаждения в данный расчёт не входят — требуется отдельный инженерный расчёт для полного проекта.

*Цены на продукцию действительны от 27.08.2026г. по 26.09.2026г.

С уважением,

| Директор ООО «CLIMAVENT» | Расулов Ж.С. |
| --- | --- |