ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на устройство систем вентиляции банкетного комплекса

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Заказчик: ООО «OQ SAROY BANKET»

ИНН: 307556891

Объект: банкетный комплекс «Oq Saroy», г. Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Фаргона йули, 27

Основание: договор №22/26 от 20.08.2026

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОМЕЩЕНИЙ

| № | Наименование помещения | Площадь, м² | Высота, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Банкетный зал на 500 мест | 620 | 5,0 |
| 2 | Кухня (горячий цех) | 150 | 3,6 |
| 3 | Санузлы | 45 | 3,0 |

3. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

3.1. Система приточно-вытяжная с механическим побуждением.

3.2. Приточный воздух — фильтрация не ниже класса G4, подогрев в холодный период.

3.3. Санузлы — самостоятельная вытяжная система.

3.4. Общая длина магистральных воздуховодов ориентировочно 90 м.

3.5. Предусмотреть шумоглушение на приточной установке.

3.6. Воздухораспределение — регулируемыми решётками.

4. ПРОЧЕЕ

Контактное лицо: Жасур Каримов, тел. +998 90 123-45-67