Опросный лист расчета и подбора чиллера

| № | Вопросы | Ответы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип Чиллера: |  |  |
|  | - Только охлаждение |  |  |
|  | - Тепловой насос |  |  |
| 2 | Требуемая номинальная производительность: по холоду/ теплу | ____________ кВт | ______________ кВт |
| 3 | Температура теплоносителя в испарителе на входе/ выходе | ______________°С | ______________ °С |
| 4 | Тип теплоносителя |  |  |
| 5 | Расход теплоносителя, м3/час |  |  |
| 6 | Режим работы: |  |  |
|  | Круглогодичный |  |  |
|  | Теплый период года |  |  |
| 7 | Количество, шт |  |  |
|  | Особые требования |  |  |

Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, при этом не ухудшающие основные технические и функциональные параметры.

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/ факс, e-mail |  |
| Дата заполнения |  |