ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Градирня ВГ

| № п/п | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исходные данные: |  |
|  | Охлаждаемое оборудование |  |
|  | Режим работы оборудования |  |
|  | Характеристика циркуляционной системы: - одноконтурная, с одной группой насосов - двухконтурная, с двумя группами насосов на горячей и холодной воде |  |
|  | Расход оборотной воды, Q(м3/час): |  |
| 2 | Температура: |  |
|  | Температура нагретой воды, (oC): |  |
|  | Температура охлаждённой воды, (oC): |  |
|  | Температурный перепад, (oC): |  |
|  | Тепловая нагрузка на градирню, (кВт) |  |
| 3 | Метеопараметры: |  |
|  | Температура воздуха по сухому термометру, (oC): |  |
|  | Относительная влажность воздуха, (%): |  |
|  | Качественные показатели охлаждаемой жидкости: |  |
|  | Тип: - вода - антифриз |  |
|  | Агрессивность |  |
| 4 | Особые требование |  |
| 5 | Необходимость в электрическом щите: - да - нет |  |
| 6 | Количество, шт |  |

Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, при этом не ухудшающие основные технические и функциональные параметры.

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/ факс, e-mail |  |
| Дата заполнения |  |