Опросный лист для расчета медно-алюминиевого теплообменника

Контактные данные: ____________________________________

|  | А, мм. В, мм. S, мм. M=N, мм. E=F, мм. L, мм. ØC, мм. FTA, мм. FTB, мм. |
| --- | --- |

Не указанные, но нужные размеры, просьба, отметить самостоятельно на эскизе выше.

| № п/п | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид теплообменника: - ВНВ - ВОВ |  |
| 2 | Исполнение по способу монтажа: - с фланцевым соединением - встраиваемые |  |
| 3 | Исполнение по расположению патрубков для ввода и вывода воды (правая или левая или обвести расположение на эскизе) |  |
| 4 | Количество рядов, шт |  |
| 5 | Покрытие ламелей (без покрытия, с гидрофильным покрытием) |  |
| 6 | Диаметр медной трубки теплообменника, мм - 9,52 - 12,7 - 16 |  |
| 7 | Расход воздуха, м3/час |  |
| 8 | Температура воздуха на входе, ºС |  |
| 9 | Влажность воздуха на входе, % |  |
| 10 | Температура воздуха на выходе, ºС |  |
| 11 | Производительность, кВт |  |
| 12 | Теплоноситель, тип |  |
| 13 | Какой процент антифриза, % |  |
| 14 | Температура теплоносителя на входе, ºС |  |
| 15 | Температура теплоносителя на выходе, ºС |  |
| 16 | Количество теплообменника, шт |  |
| Дополнительная информация: |  |  |

Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, при этом не ухудшающие основные технические и функциональные параметры.

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/ факс, e-mail |  |
| Дата заполнения |  |