Опросный лист на Аспирационное оборудование

| № | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Марка: - ЦН-11 (400; 500; 630; 800) - ЦН-15 (300; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 900; 1000; 1200; 1400) - 4БЦШ (200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600) - ЗИЛ (900М; 1600М) |  |
| 2 | Комплектность (циклон): |  |
|  | - с улиткой (У) |  |
|  | - с воздухозаборником |  |
|  | - с пирамидальным бункером (П) |  |
|  | - постамент |  |
| 3 | Расход очищаемых газов, колебания расхода (циклон), м3/час |  |
| 4 | Температура очищаемых газов (циклон), 0С |  |
| 5 | Характер очищаемой пыли: (абразивность, слипаемость, взрывоопасность, волокнистость и т.д.) |  |
| 6 | Дисперсный состав сухой пыли (циклон): |  |
|  | - до5 мкм (только для ЦН-11) |  |
|  | - от 5 до 10 мкм (кроме ЦН-24) |  |
|  | - от 10 до 20 мкм |  |
|  | - от 20 до 40 мкм |  |
|  | - от 40 до 60 мкм |  |
|  | - более 60 мкм |  |
| 7 | Концентрация пыли на входе в пылеулавливающий аппарат (циклон), г/м3 |  |
| 8 | Требуемый коэффициент очистки, %: (85%, 90%, 95%, 99%) |  |
| 9 | Характер бункерного устройства (циклон), м3: - цилиндрической формы - пирамидальной формы |  |
| 10 | Особые требование |  |
| 11 | Количество, шт |  |

Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, при этом не ухудшающие основные технические и функциональные параметры.

При выборе циклона обратить внимание на пропускную способность и эффективность пылеулавливание.

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/ факс, e-mail |  |
| Дата заполнения |  |