ОПРОСНЫЙ   ЛИСТ

на Вентилятор

| № п/п | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место установки вентилятора: - В помещении - На улице под навесом - На улице без навеса |  |
| 2 | Тип вентилятора: - Радиальный (ВЦ 4-75; ВЦ 14-46; ВР 6-28; ВР 12-26; ВЦ) - Радиальный пылевой (ВР 6-45; ВЦП 7-40) - Крышной (ВКР) - Крышной осевой подпора воздуха (ВКОП) - Осевой (ВО 6-300; ВОД-ДУ; шахтный СВМ; ВМЭ; ВОЭ) - Канальный (ВК; ВКПП; ВКПП-Ш; ВКК; ВКК-Ш) |  |
| 3 | Номер вентилятора, дециметр: (2,5; 3,15; 4; 4,5; 5; 5,5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20) Только для ВОД: (040-ДУ; 050-ДУ; 063-ДУ; 071-ДУ; 080-ДУ; 090-ДУ; 100-ДУ; 112-ДУ). |  |
| 4 | Назначение |  |
| 5 | Материал для общепромышленного (указать марку стали): углеродистая сталь (Ж), нержавеющая сталь* (К, КЖ) |  |
| 6 | Материал для взрывозащищенного: разнородные металлы (В), алюминиевых сплавов (ВА), нержавеющая сталь* (ВК) |  |
| 7 | Исполнение вентилятора: (Кроме крышных и канальных) Общепромышленное: Исполнение 1, 3 и 5 Взрывозащищённый: Только исполнение 1 Осевой: |  |
| 8 | Расчетный режим работы вентилятора: |  |
|  | - производительность, м3/ч |  |
|  | - полное давление, кПа |  |
| 9 | Мощность двигателя, кВт / частота вращения, об/мин |  |
| 10 | Температура рабочей среды, min-max, °С |  |
| 11 | Температура окружающей среды, min-max, °С |  |
| 12 | Для осевых наличие: |  |
|  | - рама (подставка) |  |
|  | - защитная сетка |  |
| 13 | Для радиальных наличие: |  |
|  | - рама (подставка) |  |
|  | - защитная сетка для вентиляторов низкого давления |  |
|  | - защитная сетка вентиляторов высокого давления по техническому согласованию |  |
| 14 | Направление вращения (левое, правое) только для радиальных и радиально пылевых |  |
| 15 | Угол разворота улитки (для радиальных вентиляторов), градус |  |
| 16 | Характеристика перемещаемого воздуха (чистый воздух, с содержанием рудной или соляной пыли, с содержанием вредных примесей и т.д.). |  |
| 17 | Наличие частотного регулятора |  |
| 18 | Комплектующие (Виброизолятор) только для радиальных и радиально пылевых |  |
| 19 | Комплектующие (Гибкая вставка) только для радиальных, радиально пылевых и осевых |  |
| 20 | Необходимость монтажного стакана с клапаном, поддона (только для крышных) |  |
|  | Количество вентиляторов, шт |  |
| Особые требования к вентилятору |  |  |

* - поля, обязательные к заполнению. Марку материала заполнить по ГОСТу. По умолчанию коррозионностойкие вентиляторы изготавливаются из стали 12Х18Н10Т (или др. согласно марки стали указанной в опросном листе для агрессивной среды заданного состава (уточнить в проектной организации)).

Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, при этом не ухудшающие основные технические и функциональные параметры.

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/ факс, e-mail |  |
| Дата заполнения |  |