ОПРОСНЫЙ   ЛИСТ

на Противопожарные клапаны

| № п/п | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обозначение: - КПУ - клапан противопожарный универсальный - КПД - клапан противопожарный дымовой |  |
| 2 | Назначение: - НО - нормально открытый - НЗ - нормально закрытый - ДД - двойного действия (закрываемый при пожаре и открываемый после пожара) |  |
| 3 | Исполнение: - Н – общепромышленный - К - коррозионностойкий |  |
| 4 | Потеря теплоизолирующей способности и потери плотности: (КПУ – Е1; КПД – Е) |  |
| 5 | Рабочее сечение (внутреннее): АхВ, мм - ширина и высота; D, мм - диаметр |  |
| 6 | Тип крепления клапана: - СТ - стеновой один фланец; - КН - канальный два фланца; - НП - ниппельный для круглого сечения. |  |
| 7 | Размещение привода: - ВУП - внутренняя установка привода - НУП - наружная установка привода |  |
| 8 | Тип привода для управления заслонками клапана: - ЭМ - Электромеханический с возвратной пружиной и термозамыкающим устройством; - ЭР - реверсивный с датчиком; - ЭР1- реверсивный без датчика; - ЭТ3 - с тепловым замком в виде дублирующего; - ЭМ1 - электромеханический с возвратной пружиной без термозамыкающего устройства; |  |
| 9 | По количеству секций и лопаток: |  |
|  | - М1 - однолопаточный, односекционный; |  |
|  | - М2 - многолопаточный, односекционный; |  |
|  | - М3 - однолопаточный, многосекционный; |  |
|  | - М4 - многолопаточный, многосекционный; |  |
| 10 | Количество приводов на клапан: 1; 2; 3; 4 |  |
| 11 | Дополнительная комплектация: - Р - решетка жалюзийная; - РД - решетка декоративная алюминиевая; - СО - сетка ограждающая; - ПКС - переходник на круглое сечение; - ПКВС - переходник на квадратное сечение; - А - адаптер; |  |
| 12 | Напряжение привода: 220В; 24В |  |
| 13 | Количество, шт |  |

Клапаны могут быть изготовлены как стандартных, так и произвольных размеров по заявке Заказчика. Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, при этом не ухудшающие основные технические и функциональные параметры.

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/ факс, e-mail |  |
| Дата заполнения |  |